# Text boxes

KJ-100

EKJ-150

Teljes hossz:	1,00 m

Betonminőség:	C30/37

Tömeg:		57 kg

Mérettűrés: MSZ 7658:2 szerinti „i” osztály

Földben vezetett kábelek nyomvona-lának földfelszín feletti jelzésére szolgáló elem.

Az oszlop felső lapjába villamos hálózatra utaló villámjel benyomat van!

Teljes hossz:	1,50 m

Betonminőség:	C30/37

Tömeg:		152 kg

Mérettűrés: MSZ 7658:2 szerinti „i” osztály

Földben vezetett kábelek nyom-vonalának földfelszín feletti jelzésére szolgáló elem.